## Maschinendatenblatt
Reservenanbieter | Datum Antrag PQ FCR-positiv | Datum Antrag PQ FCR-negativ | Datum Antrag PQ aFRR-positiv | Datum Antrag PQ aFRR-negativ | Datum Antrag PQ mFRR-positiv | Datum Antrag PQ mFRR-negativ | Reservetyp | TE / RE / RG - Nummer | Gruppenbezeichnung | Bezeichnung der TE / RE / RG | Bezeichnung (anbieterintern) | BNetzA-Kraftwerksnummer | W-Code | EEG-Anlagenschlüssel | Bau- Inbetriebnahmejahr | Marktstammdatenregister-ID | Nennleistung | Maximal-Leistung (netto) | Minimal-Leistung (netto) | Primärenergieträger (z.B. Steinkohle, Gas, Wasser etc.) | Technologie (z.B. Dampfturbine,Steinkohle, Gas, Wasser etc.) | Standort/Adresse der Einheit (Straße/ Flurstück) | Standort/Adresse der Einheit PLZ | Standort/Adresse der Einheit Ort | Standort/Adresse der Einheit Land | Standort/Adresse der Einheit Bundesland | Standort/Adresse der Einheit (geografische Länge) | Standort/Adresse der Einheit (geografische Breite) | Datum Eigentümerbestätigung | Name von Eigentümer der Einheit | Adresse von Eigentümer der Einheit (Straße / Flurstück) | Adresse von Eigentümer der Einheit (PLZ) | Adresse von Eigentümer der Einheit (Ort) | Adresse von Eigentümer der Einheit (Land) | Datum der Betreiberbestätigung | Name von Betreiber der Einheit | Adresse von Betreiber der Einheit (Straße / Flurstück) | Adresse von Betreiber der Einheit (PLZ) | Adresse von Betreiber der Einheit (Ort) | Adresse von Betreiber der Einheit (Land) | Datum der Lieferantenbestätigung | Name Lieferant der Einheit | Adresse Liefrant der Einheit (Straße / Flurstück) | Adresse vom Lieferant der Einheit (PLZ) | Adresse vom Lieferant der Einheit (Ort) | Adresse vom Lieferant der Einheit (Land) | Marktlokation / MaLo-ID | Spannungsebene | Netzanschlusspunkt | Messlokation [Zählpunkt (33-stellige Bezeichnung)] | Leistung laut ANB-Bestätigung positiv | Leistung laut ANB-Bestätigung negativ | Datum ANB-Bestätigung | Anschluss-Netzbetreiber-Nr. (Bilanzierungsgebiet-EIC) | Anschluss-Netzbetreiber | Zwischengelagerter Netzbetreiber (Datum der Bestätigung) | Zwischengelagerter Netzbetreiber-Nr. (Bilanzierungsgebiet-EIC) | Zwischengelagerter Netzbetreiber (Name) | Anschluss-LFR-Zone (zuständiger Übertragungsnetzbetreiber) | Erbringungsbilanzkreis-Bestätigung-Datum | Erbringungsbilanzkreis (TE) | zuständiger Bilanzkreisverantwortlicher | garantierte Erbringungsdauer (FCR-positiv) | garantierte Erbringungsdauer (FCR-negativ) | garantierte Erbringungsdauer (aFRR-positiv) | garantierte Erbringungsdauer (aFRR-negativ) | garantierte Erbringungsdauer (mFRR-positiv) | garantierte Erbringungsdauer (mFRR-negativ) | Arbeitsvermögen FCR-negativ | Arbeitsvermögen FCR-positiv | Arbeitsvermögen aFRR-negativ | Arbeitsvermögen aFRR-positiv | Arbeitsvermögen mFRR-negativ | Arbeitsvermögen mFRR-positiv | obere Grenze der Leistungsregelung | untere Grenze der Leistungsregelung | Vorlaufzeit des Nachlademanagement | Leistungsvermögen der Leistungselektronik | IT Verbindungsart zwischen TE und Anbieterleitsystem | Datum PQ FCR-positiv Start | Datum PQ FCR-positiv Ende | Datum PQ FCR-negativ Start | Datum PQ FCR-negativ Ende | Datum PQ aFRR-positiv Start | Datum PQ aFRR-positiv Ende | Datum PQ aFRR-negativ Start | Datum PQ aFRR-negativ Ende | Datum PQ mFRR-positiv Start | Datum PQ mFRR-positiv Ende | Datum PQ mFRR-negativ Start | Datum PQ mFRR-negativ Ende | FCR-positiv | FCR-negativ | aFRR-positiv | aFRR-negativ | mFRR-positiv | mFRR-negativ | FCR-Vertragsnummer | aFRR-Vertragsnummer | mFRR-Vertragsnummer | positive PQ-Leistung FCR | vermarktbare positive Leistung FCR | Reaktionszeit in Sekunden-positiv-FCR | Leistungs-änderungsgeschwindigkeit-positiv-FCR | positive PQ-Leistung aFRR | vermarktbare positive Leistung aFRR | Reaktionszeit in Sekunden-positiv-aFRR | Leistungs-änderungsgeschwindigkeit-positiv-aFRR | positive PQ-Leistung mFRR | vermarktbare positive Leistung mFRR | Reaktionszeit in Sekunden-positiv-mFRR | Leistungs-änderungsgeschwindigkeit-positiv-mFRR | negative PQ-Leistung FCR | vermarktbare negative Leistung FCR | Reaktionszeit in Sekunden-negativ-FCR | Leistungs-änderungsgeschwindigkeit-negativ-FCR | negative PQ-Leistung aFRR | vermarktbare negative Leistung aFRR | Reaktionszeit in Sekunden-negativ-aFRR | Leistungs-änderungsgeschwindigkeit-negativ-aFRR | negative PQ-Leistung mFRR | vermarktbare negative Leistung mFRR | Reaktionszeit in Sekunden-negativ-mFRR | Leistungs-änderungsgeschwindigkeit-negativ-mFRR

## Hilfe
Legende zum Arbeitsblatt "Maschinendatenblatt" |  |  | Stand:
Pflichtfeld: Fehlende Pflichtangaben für den Import sind gelb markiert |  |  | 2022-02-14
Fehler: Einige Felder werden rot markiert, wenn die Eingabe Fehler enthält |  |  | Version:
Nicht möglich: Rot umrandete Eingaben werden nicht importiert. |  |  | 2.7
Feldbezeichnung | Pflichtangabe | Beispiel | Angabe durch | Erläuterungen
Reserveanbieter | Ja | Musteranbieter GmbH | Anbieter/ÜNB | Vollständige Unternehmensbezeichnung des Anbieters wie im Vertrag
Datum Antrag PQ FCR-positiv |  |  | Anbieter | Erstellungsdatum des Antrags auf Präqualifikation für RE/RG. Für zugehörige TE gelten die Angaben indirekt für die Dauer ihrer Zuordnung zur RE/RG. Um die Eignung von Technischen Einheiten für bestimmte Regelreservearten im System registrieren zu lassen, müssen entsprechende Daten für deren Erbringungsdauer (in den Spalten BL bis BQ) angegeben werden.
Datum Antrag PQ FCR-negativ |  |  | Anbieter
Datum Antrag PQ aFRR-positiv |  |  | Anbieter
Datum Antrag PQ aFRR-negativ |  |  | Anbieter
Datum Antrag PQ mFRR-positiv |  |  | Anbieter
Datum Antrag PQ mFRR-negativ |  |  | Anbieter
Reservetyp |  | TE |  | Nur Exportdaten: Technische Einheit (TE), Reserveeinheit (RE) oder Reservegruppe (RG)
TE / RE / RG - Nummer |  | DE-009-000000012345 | (System) | Die Nummer wird beim erstmaligen Import der Daten vom System vergeben und dient danach zur Identifikation der Einheit bei Aktualisierungen.
Gruppenbezeichnung |  | Kraftwerk Nord |  | Nur Exportdaten: Bezeichnung der übergeordneten Einheit (RE/RG)
Bezeichnung der TE / RE / RG | Ja | Turbine 1 | Anbieter/ÜNB | Per Maschinendatenblatt-Import können nur TE neu erstellt, und bestehende TE, RE und RG anhand ihrer Nummer identifiziert und aktualisiert werden.
Bezeichnung (anbieterintern) |  | TURBINE TUR-1 | Anbieter/ÜNB
BNetzA-Kraftwerksnummer |  | BNA092a | Anbieter/ÜNB | bei Anlagen > 10 MW
W-Code | Ja | 11WD8DRES5X---PZ | Anbieter/ÜNB | bei Anlagen > 10 MW
EEG-Anlagenschlüssel |  | E418600100000000ALT2010/354400001 | Anbieter/ÜNB
Bau- Inbetriebnahmejahr |  | 2020 | Anbieter/ÜNB
Marktstammdatenregister-ID |  | YR4684SAFAERW | Anbieter/ÜNB
Nennleistung |  | 10,000 MW | Anbieter/ÜNB
Maximal-Leistung (netto) |  | 10,000 MW | Anbieter/ÜNB
Minimal-Leistung (netto) |  | 5,000 MW | Anbieter/ÜNB
Primärenergieträger (z.B. Steinkohle, Gas, Wasser etc.) | Ja | Wasser | Anbieter/ÜNB | Die zulässigen Angaben befinden sich in der Liste rechts von diesem Feld. Beim Export von RE/RG: Primärenergieträger aller Technischen Einheiten | Primärenergieträger | Technologien
Technologie (z.B. Dampfturbine,Steinkohle, Gas, Wasser etc.) | Ja | Turbine | Anbieter/ÜNB | Die zulässigen Angaben befinden sich in der Liste rechts von diesem Feld. Beim Export von RE/RG: Technologien aller Technischen Einheiten | Abfall | BHKW
Standort/Adresse der Einheit (Straße/ Flurstück) | Ja |  | Anbieter/ÜNB |  | Biogas | Batterie
Standort/Adresse der Einheit PLZ | Ja |  | Anbieter/ÜNB | Nur eine korrekte Kombination aus Postleitzahl und der vollständigen Ortsangabe wird verarbeitet. | Biomasse | Dampfturbine
Standort/Adresse der Einheit Ort | Ja |  | Anbieter/ÜNB |  | Braunkohle | Demand-Side-Management
Standort/Adresse der Einheit Land |  |  | Anbieter/ÜNB |  | Erdgas | Elektrolyse
Standort/Adresse der Einheit Bundesland |  |  | Anbieter/ÜNB |  | Ersatzbrennstoffe | Gasturbine
Standort/Adresse der Einheit (geografische Länge) |  | 52.5176 | Anbieter/ÜNB |  | Kern | Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk
Standort/Adresse der Einheit (geografische Breite) |  | 13.3779 | Anbieter/ÜNB |  | Laufwasser | Motor
Datum Eigentümerbestätigung |  |  | Anbieter/ÜNB |  | Öl | Notstromaggregat
Name von Eigentümer der Einheit | Ja | Max Mustermann | Anbieter/ÜNB |  | Photovoltaik | Power-to-Gas
Adresse von Eigentümer der Einheit (Straße / Flurstück) |  |  | Anbieter/ÜNB |  | Sonstige | Power-to-Heat
Adresse von Eigentümer der Einheit (PLZ) |  |  | Anbieter/ÜNB | Nur eine korrekte Kombination aus Postleitzahl und der vollständigen Ortsangabe wird verarbeitet. | Steinkohle | Pumpe
Adresse von Eigentümer der Einheit (Ort) |  |  | Anbieter/ÜNB |  | Strom | Pumpturbine
Adresse von Eigentümer der Einheit (Land) |  |  | Anbieter/ÜNB |  | Wasser | Speicher
Datum der Betreiberbestätigung |  |  | Anbieter/ÜNB |  | Wind | Turbine
Name von Betreiber der Einheit | Ja | Musterbetreiber GmbH | Anbieter/ÜNB |  |  | Windkraftanlage
Adresse von Betreiber der Einheit (Straße / Flurstück) |  |  | Anbieter/ÜNB
Adresse von Betreiber der Einheit (PLZ) |  |  | Anbieter/ÜNB | Nur eine korrekte Kombination aus Postleitzahl und der vollständigen Ortsangabe wird verarbeitet.
Adresse von Betreiber der Einheit (Ort) |  |  | Anbieter/ÜNB
Adresse von Betreiber der Einheit (Land) |  |  | Anbieter/ÜNB
Datum der Lieferantenbestätigung |  |  | Anbieter/ÜNB
Name Lieferant der Einheit | Ja | Musterlieferant GmbH | Anbieter/ÜNB | Das PQ-Portal erwartet die vollständige Firmenbezeichnung. Die korrekte Schreibweise kann über das Eingabefeld im Portal überprüft werden.
Adresse Liefrant der Einheit (Straße / Flurstück) |  |  | (System) | Nur Exportdaten: Die Adressdaten werden bei Angabe der korrekten Unternehmensbezeichnung beim Import automatisch ermittelt und erscheinen danach auf der Oberfläche sowie beim nächsten Export.
Adresse vom Lieferant der Einheit (PLZ) |  |  | (System)
Adresse vom Lieferant der Einheit (Ort) |  |  | (System)
Adresse vom Lieferant der Einheit (Land) |  |  | (System)
Marktlokation / MaLo-ID |  | 25001187228 | Anbieter/ÜNB
Spannungsebene |  | 110 kV | Anbieter/ÜNB
Netzanschlusspunkt |  | UW Jochberg | Anbieter/ÜNB
Messlokation [Zählpunkt (33-stellige Bezeichnung)] | Ja | DE00056266802RIAD4K81SNQ7510588S | Anbieter/ÜNB
Leistung laut ANB-Bestätigung positiv |  | 10,000 MW | Anbieter/ÜNB
Leistung laut ANB-Bestätigung negativ |  | 10,000 MW | Anbieter/ÜNB
Datum ANB-Bestätigung | Ja |  | Anbieter/ÜNB
Anschluss-Netzbetreiber-Nr. (Bilanzierungsgebiet-EIC) | Ja | 11Y0-0000-0292-H | Anbieter/ÜNB
Anschluss-Netzbetreiber | Ja | DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH | Anbieter/ÜNB | Das PQ-Portal erwartet die vollständige Firmenbezeichnung. Die korrekte Schreibweise kann über das Eingabefeld im Portal überprüft werden.
Zwischengelagerter Netzbetreiber (Datum der Bestätigung) |  |  |  | keine Verarbeitung
Zwischengelagerter Netzbetreiber-Nr. (Bilanzierungsgebiet-EIC) |  |  |  | keine Verarbeitung
Zwischengelagerter Netzbetreiber (Name) |  |  |  | keine Verarbeitung
Anschluss-LFR-Zone (zuständiger Übertragungsnetzbetreiber) | Ja | 50Hertz Transmission GmbH | Anbieter/ÜNB | Vollständige Unternehmensbezeichnung des ÜNB wie im Vertrag
Erbringungsbilanzkreis-Bestätigung-Datum | Ja |  | Anbieter/ÜNB
Erbringungsbilanzkreis (TE) | Ja | 11X0-0000-0004-Y | Anbieter/ÜNB | Erbringungsbilanzkreis, in dem die TE vermarktet wird. Er kann vom Bilanzkreis des Anbieters abweichen.
zuständiger Bilanzkreisverantwortlicher | Ja | AlpinaEnergie AG | Anbieter/ÜNB | Das PQ-Portal erwartet die vollständige Firmenbezeichnung. Die korrekte Schreibweise kann über das Eingabefeld im Portal überprüft werden.
garantierte Erbringungsdauer (FCR-positiv) |  | 0.5 | Anbieter | Zeit in Stunden, in der die Einheit unter Volllast Regelreserve erbringen kann. Maximaler Wert sind 8.660 Stunden. Die Eintragung eines Werts > 0 bewirkt, dass die Eignung einer Technischen Einheit für die entsprechende Regelreserveart und -richtung im PQ-Portal registriert und sie dafür vermarktbar wird. Für Batterien mit weniger als 4 Stunden Erbringungsdauer wird im PQ-Portal Arbeitsvermögenbegrenzung festgestellt.
garantierte Erbringungsdauer (FCR-negativ) |  | 1 | Anbieter
garantierte Erbringungsdauer (aFRR-positiv) |  | 4 | Anbieter
garantierte Erbringungsdauer (aFRR-negativ) |  | 12 | Anbieter
garantierte Erbringungsdauer (mFRR-positiv) |  | 8660 | Anbieter
garantierte Erbringungsdauer (mFRR-negativ) |  | 8660 | Anbieter
Arbeitsvermögen FCR-negativ |  | 32,000 MWh | Anbieter | Diese Angaben liegen initial als Antragswerte vor und können in dieser Absicht auch importiert werden. Beim Export wird der neuste (d. h. zuletzt erzeugte) Datensatz dieser Angaben aus den folgenden dreien ausgegeben: Bestätigte Werte -> Berechnete Werte -> Beantragte Werte (Antragswerte)
Arbeitsvermögen FCR-positiv |  | 32,000 MWh | Anbieter
Arbeitsvermögen aFRR-negativ |  | 32,000 MWh | Anbieter
Arbeitsvermögen aFRR-positiv |  | 32,000 MWh | Anbieter
Arbeitsvermögen mFRR-negativ |  | 32,000 MWh | Anbieter
Arbeitsvermögen mFRR-positiv |  | 32,000 MWh | Anbieter
obere Grenze der Leistungsregelung | Ja | 10,000 MW | Anbieter/ÜNB
untere Grenze der Leistungsregelung | Ja | 5,000 MW | Anbieter/ÜNB
Vorlaufzeit des Nachlademanagement |  | 1:30 | Anbieter/ÜNB | zusätzlich Pflichtangabe für arbeitsvermögenbegrenzte Einheiten
Leistungsvermögen der Leistungselektronik |  | 20,000 MVA | Anbieter/ÜNB | zusätzlich Pflichtangabe für arbeitsvermögenbegrenzte Einheiten
IT Verbindungsart zwischen TE und Anbieterleitsystem | Ja | GPRS/geschlossene Providergruppe | Anbieter/ÜNB | Die zulässigen Angaben befinden sich in der Liste rechts von diesem Feld. | IT-Verbindungsarten
Datum PQ FCR-positiv Start |  |  | ÜNB | Nur Exportdaten | SDSL/VPN
Datum PQ FCR-positiv Ende |  |  | ÜNB | Nur Exportdaten: Das festgelegte Laufzeitende wird ausgegeben. | GPRS/geschlossene Providergruppe
Datum PQ FCR-negativ Start |  |  | ÜNB | Nur Exportdaten | GSM
Datum PQ FCR-negativ Ende |  |  | ÜNB | Nur Exportdaten: Das festgelegte Laufzeitende wird ausgegeben. | Konventionelle Punkt zu Punkt Verbindung
Datum PQ aFRR-positiv Start |  |  | ÜNB | Nur Exportdaten
Datum PQ aFRR-positiv Ende |  |  | ÜNB | Nur Exportdaten: Das festgelegte Laufzeitende wird ausgegeben.
Datum PQ aFRR-negativ Start |  |  | ÜNB | Nur Exportdaten
Datum PQ aFRR-negativ Ende |  |  | ÜNB | Nur Exportdaten: Das festgelegte Laufzeitende wird ausgegeben.
Datum PQ mFRR-positiv Start |  |  | ÜNB | Nur Exportdaten
Datum PQ mFRR-positiv Ende |  |  | ÜNB | Nur Exportdaten: Das festgelegte Laufzeitende wird ausgegeben.
Datum PQ mFRR-negativ Start |  |  | ÜNB | Nur Exportdaten
Datum PQ mFRR-negativ Ende |  |  | ÜNB | Nur Exportdaten: Das festgelegte Laufzeitende wird ausgegeben.
FCR-positiv |  | aktiv | ÜNB | Nur Exportdaten; für TE jeweils der Status ihrer übergeordneten RE/RG
FCR-negativ |  | aktiv | ÜNB | Nur Exportdaten; für TE jeweils der Status ihrer übergeordneten RE/RG
aFRR-positiv |  | aktiv | ÜNB | Nur Exportdaten; für TE jeweils der Status ihrer übergeordneten RE/RG
aFRR-negativ |  | aktiv | ÜNB | Nur Exportdaten; für TE jeweils der Status ihrer übergeordneten RE/RG
mFRR-positiv |  | aktiv | ÜNB | Nur Exportdaten; für TE jeweils der Status ihrer übergeordneten RE/RG
mFRR-negativ |  | aktiv | ÜNB | Nur Exportdaten; für TE jeweils der Status ihrer übergeordneten RE/RG
FCR-Vertragsnummer |  |  | ÜNB | Nur Exportdaten: Vertrag, dem eine RE/RG direkt oder TE indirekt zugeordnet ist
aFRR-Vertragsnummer |  |  | ÜNB | Nur Exportdaten: Vertrag, dem eine RE/RG direkt oder TE indirekt zugeordnet ist
mFRR-Vertragsnummer |  |  | ÜNB | Nur Exportdaten: Vertrag, dem eine RE/RG direkt oder TE indirekt zugeordnet ist
positive PQ-Leistung FCR |  | 8 | Anbieter | Diese Angaben liegen initial als Antragswerte vor und können in dieser Absicht auch importiert werden. Beim Export wird der neuste (d. h. zuletzt erzeugte) Datensatz dieser Angaben aus den folgenden dreien ausgegeben: Bestätigte Werte -> Berechnete Werte -> Beantragte Werte (Antragswerte)
vermarktbare positive Leistung FCR |  | 7.9 | Anbieter
Reaktionszeit in Sekunden-positiv-FCR |  | 3 | Anbieter
Leistungs-änderungsgeschwindigkeit-positiv-FCR |  | 1.5 | Anbieter
positive PQ-Leistung aFRR |  | 8,000 MW | Anbieter | Diese Angaben liegen initial als Antragswerte vor und können in dieser Absicht auch importiert werden. Beim Export wird der neuste (d. h. zuletzt erzeugte) Datensatz dieser Angaben aus den folgenden dreien ausgegeben: Bestätigte Werte -> Berechnete Werte -> Beantragte Werte (Antragswerte)
vermarktbare positive Leistung aFRR |  | 7,900 MW | Anbieter
Reaktionszeit in Sekunden-positiv-aFRR |  | 3 Sek | Anbieter
Leistungs-änderungsgeschwindigkeit-positiv-aFRR |  | 1,50 MW/Min. | Anbieter
positive PQ-Leistung mFRR |  | 8,000 MW | Anbieter | Diese Angaben liegen initial als Antragswerte vor und können in dieser Absicht auch importiert werden. Beim Export wird der neuste (d. h. zuletzt erzeugte) Datensatz dieser Angaben aus den folgenden dreien ausgegeben: Bestätigte Werte -> Berechnete Werte -> Beantragte Werte (Antragswerte)
vermarktbare positive Leistung mFRR |  | 7,900 MW | Anbieter
Reaktionszeit in Sekunden-positiv-mFRR |  | 3 Sek | Anbieter
Leistungs-änderungsgeschwindigkeit-positiv-mFRR |  | 1,50 MW/Min. | Anbieter
negative PQ-Leistung FCR |  | 8,000 MW | Anbieter | Diese Angaben liegen initial als Antragswerte vor und können in dieser Absicht auch importiert werden. Beim Export wird der neuste (d. h. zuletzt erzeugte) Datensatz dieser Angaben aus den folgenden dreien ausgegeben: Bestätigte Werte -> Berechnete Werte -> Beantragte Werte (Antragswerte)
vermarktbare negative Leistung FCR |  | 7,900 MW | Anbieter
Reaktionszeit in Sekunden-negativ-FCR |  | 3 Sek | Anbieter
Leistungs-änderungsgeschwindigkeit-negativ-FCR |  | 1,50 MW/Min. | Anbieter
negative PQ-Leistung aFRR |  | 8,000 MW | Anbieter | Diese Angaben liegen initial als Antragswerte vor und können in dieser Absicht auch importiert werden. Beim Export wird der neuste (d. h. zuletzt erzeugte) Datensatz dieser Angaben aus den folgenden dreien ausgegeben: Bestätigte Werte -> Berechnete Werte -> Beantragte Werte (Antragswerte)
vermarktbare negative Leistung aFRR |  | 7,900 MW | Anbieter
Reaktionszeit in Sekunden-negativ-aFRR |  | 3 Sek | Anbieter
Leistungs-änderungsgeschwindigkeit-negativ-aFRR |  | 1,50 MW/Min. | Anbieter
negative PQ-Leistung mFRR |  | 8,000 MW | Anbieter | Diese Angaben liegen initial als Antragswerte vor und können in dieser Absicht auch importiert werden. Beim Export wird der neuste (d. h. zuletzt erzeugte) Datensatz dieser Angaben aus den folgenden dreien ausgegeben: Bestätigte Werte -> Berechnete Werte -> Beantragte Werte (Antragswerte)
vermarktbare negative Leistung mFRR |  | 7,900 MW | Anbieter
Reaktionszeit in Sekunden-negativ-mFRR |  | 3 Sek | Anbieter
Leistungs-änderungsgeschwindigkeit-negativ-mFRR |  | 1,50 MW/Min. | Anbieter

## Struktur
TE/RE/RG-Nummer | RG-Bezeichnung | RG-Nummer | RE-Bezeichnung | RE-Nummer | TE-Bezeichnung | TE-Nummer